雅安市名山区红星镇卫生院

采购需求调查文件

- 项目名称：雅安市名山区红星镇卫生院能力提升建设设备采购项目需求市场调查项目（第二次）

项目编号：名红卫采2024001号

采 购 人：雅安市名山区红星镇卫生院

二○二四年九月

地址：雅安市名山区红星镇新红老街76号   邮编：625100

联系电话：18942875512       邮箱：517712022@qq.com

目   录

第一章 采购需求调查邀请公告	1

第二章 调查须知	14

第三章 具有独立承担民事责任的能力证明文件	19

第四章 调查程序	21

第五章 调查响应文件格式	24

# 第一章 采购需求调查邀请公告

雅安市名山区红星镇卫生院拟对卫生院能力提升建设设备采购项目前期市场调研、询价，采用综合评分方式进行采购需求市场调查，现特邀请符合本次调查要求的公司参加。

- 一、项目名称：雅安市名山区红星镇卫生院能力提升建设设备采购项目需求市场调查项目（第二次）

- 二、资金来源： 2024年第二批彩票公益金项目。

- 三、项目编号：名红卫采2024001号

- 四、需求调查内容：

| - 包号 | - 设备名称 | - 数量 | - 预算（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第一包 | - 全自动生化分析仪 | - 1台 | - 35 |  |
|  | - 全自动血球分析仪 | - 1台 | - 15 |  |
| - 第一包合计：50万元 |  |  |  |  |
| - 第二包 | 多关节主被动训练仪 | 1台 | 4 |  |
|  | 颈腰椎多功能牵引床 | 2台 | 6 |  |
|  | - 智能蜡疗系统 | - 1台 | - 2 |  |
|  | - 全自动煎药包装一体机 | - 1台 | - 3 |  |
|  | - 熏蒸治疗机 | - 1台 | - 5 |  |
| - 第二包合计：20万元 |  |  |  |  |

五、基本要求

包一

（一）全自动生化分析仪设备基本要求：（实质性要求）

1、仪器类型：随机任选全自动分立式全自动生化分析仪；

2、常规样本位：圆盘进样；

3、样本针：有自动冲洗、防撞保护、堵针检测和空吸检测等功能；

4、试剂盘：试剂位100-500个，带试剂冷藏功能；

5、搅拌针数：2-6根；

6、温控方式：包含但不限于水浴或油浴方式恒温；

7、清洗装置配温水自动清洗功能；

8、支持全血测试功能；

9、操作系统：全中文操作界面，参数自动导入，防项目交叉污染程序、水质检测功能等；

10、配置UPS电源一台，满足整机在停电状态下工作时间不小于30分钟，以满足应急处置需求。

11、接入我院HIS系统及BH系统，产生的费用由销售方承担；

12、商务及售后服务，提供详细售后方案，培训方案等，产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

（二）全自动血球分析仪设备基本要求：（实质性要求）

1、为保证检测效率，一台仪器一次进样可做多种项目检测（如血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测）（提供承诺函等）；

2、检测参数：应于26-50项可报告参数（不含散点图和直方图）；（提供承诺函等）

3、研究参数：应于10-30项，（如中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等）；（提供承诺函等）

4、样本添加：可随时添加样本；

5、模式：预稀释自动定量打出稀释液及全血模式；

6、配置报告处理工作站一套；

7、接入我院HIS系统及BH系统，产生的费用由销售方承担；

8、商务及售后服务，提供详细售后方案，培训方案等，产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

包二：

（一）多关节主被动训练仪：（实质性要求）

1、适用于对患者上下肢进行主被动康复训练；

2、功能性能要求：具备多种关节训练模式，能够涵盖上肢（如肩、肘、腕）和下肢（如髋、膝、踝）的主被动训练。可调节训练强度(阻力0-20档位可调）、速度、幅度等参数，下肢踏板可调，旋转可调（上下肢训练模式都具备正，反转模式可调）以适应不同患者的康复需求；

3、具有准确的力反馈和运动监测系统，能实时记录和显示训练数据；

4、安全性要求：具备紧急停止和保护机制，设备电机噪音更低，符合相关的安全标准和认证（提供相关证明材料）；

5、易用性要求：操作界面简洁直观，易于医护人员和患者使用和理解。具备清晰的操作指南和培训支持；

6、商务及售后服务，提供详细售后方案，培训方案等，产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

（二）颈腰椎多功能牵引床：（实质性要求）

1、能同时进行颈椎和腰椎牵引工作，且独立工作，互不干扰；牵引行程：0～200mm（±10mm）

2、颈腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，颈椎牵引曲度可调节；

3、支持牵引时成角度旋转；慢速牵引功能，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等八种不同牵引模式；

4、治疗处方管理：≥20种处方治疗方案存储功能并读取；

5、多种安全设计（患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；

6、商务及售后服务，提供详细售后方案，培训方案等，产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

（三）智能蜡疗系统：（实质性要求）

1、适用范围，全身；

2、容量：≥40L；

3、具有自动报警和故障诊断功能；

4、具备过热保护装置；

5、具备过滤和净化系统；

- 6、商务及售后服务，提供详细售后方案，培训方案等，产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

（四）全自动煎药包装一体机：（实质性要求）

1、锅体容量≥20L×2,

2、多种煎药模式，如常压煎药、微压等；

3、包装功能要求：能够自动完成药液的定量包装，包装容量可调节；

4、具有自动报警功能，如药液煎干、温度异常、包装故障等情况能及时发出警报。

- 5、售后服务要求：提供及时、专业的售后服务，包括设备安装调试、培训、定期维护和故障维修。具备充足的备件供应，保障设备的正常运行。产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

（五）熏蒸治疗机：（实质性要求）

1、熏蒸功能要求：具备全身熏蒸，具有三温区，可独立使用，也可同时使用；

2、安全性能要求：设有过热保护、漏电保护和压力保护等装置，设有紧急停止按钮，熏蒸机自动断电；

3、具备直观易懂的操作界面，具有智能记忆功能；

4、舱体大小≥2100MM*720MM*1050MM（±5%）；

5、具有良好的通风系统；

- 6、上下水方式:各温区可自动上水；

- 7、商务及售后服务，提供详细售后方案，培训方案等，产品整体质保期不低于3年。

注：以上所有要求均必须满足，任意一条不满足，则做为无效报价。

- 六、 领取调查文件时间及获取方式

（一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2024年09月13日14时00分。（北京时间、法定节假日除外）

（二）调查文件的获取方式

1、现场报名：在报名时间内带法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖调查人公章的复印件到雅安市名山区红星镇卫生院公卫楼1楼（卫生执法协管办公室）现场报名。

2、网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（517712022@qq.com）进行登记报名。请参与报名的公司，在发送报名邮件后，拨打联系电话确认是否完成报名。（节假日期间可接收网络报名）。

3、调查文件获取和调查报名登记：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内到雅安市名山区红星镇卫生院公卫楼1楼（卫生执法协管办公室）领取调查文件或通过雅安市名山区人民医院官网“采购招标”栏下载获取，在规定时间内未进行报名登记备案的公司，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)。

七、调查时间及地点

（一）调查会签到时间：2024年9月18日13时50分

（二）调查文件递交截止时间：包一、包二2024年09月18日14时00分（北京时间）。

（三）调查文件递交地点：雅安市名山区人民医院采购办(老院区消毒供应室二楼）

（四）调查文件必须在调查截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查文件不予接收。本次调查不接受邮寄的调查文件。

（五）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办(老院区消毒供应室二楼）。

八、调研信息发布：本调查邀请在雅安市名山区人民医院官方网站以采购调研形式发布。挂网时间：2024年09月09日。洽谈时间：包一、包二2024年09月18日14时30分

九、联系人及联系电话

采购调研单位：雅安市名山区红星镇卫生院

采购调研单位地址：雅安市名山区红星镇新红老街76号

联系人及电话：罗先生  18942875512

邮箱：517712022@qq.com

项目负责人及联系电话：罗先生  18942875512

一、调查须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司须知 | 本次需求调查活动是采购人采购前期做的市场调研、询价，并非确定提供本次设备的供货公司。（公司若前期参与了本次采购需求整体编制，则不能参与本项目的政府采购。） |
| 2 | 采购预算、报价要求（实质性要求） | 本项目预算资金：第一包50万元、第二包20万元, 1.公司的报价是公司响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。 2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。 |
| 3 | 调查方法 | 根据报价、技术参数与配置等、四川省内同品牌同型号业绩进行综合评估，结果公告在雅安市名山区人民医院和雅安市名山区红星镇卫生院公示。 |
| 4 | 需要递交的资料 | - 报价一览表 - 调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)； 3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件电子文档及PPT演示文件） |
| 5 | 调查文件的澄清和修改 | 在调查文件截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话通知方式通知参加调查人。 |
| 6 | 其他须知 | 1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院采购活动。 2.本次调查采取综合评分方式进行。 |
| 7 | 答疑会和现场考察 | 业主单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 8 | 调查文件咨询 | 联系人：罗先生 联系电话：18942875512 |
| 本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名公司每包满足3家，可组织院内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。 |  |  |

二、调查纪律

参加调查人参加调查不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3、与申请调查科室、其他参加调查人恶意串通；

4、向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加调查人，其调查资格将被取消。并作为不合格公司列入黑名单不再列入我院其他采购项目邀请对象。

三、总则

1、适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2、参加调查人参会须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次开标活动的，视为放弃参加。

（2）我院在调查文件规定的时间和地点组织本次调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为雅安市名山区人民医院采购办(老院区消毒供应室二楼）。

（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。

3、调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）参加调查人资格证明文件

（2)调查活动承诺书

（3）产品详细参数

（4）产品配置清单

（5）产品图片资料

（6）提供详细售后服务方案

（7） 生产厂家资质证明材料，售后服务优势和承诺

（8）四川省内同品牌产品业绩名单等。

请按（1）-（8）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查文件”文件袋，并按要求密封。

4、技术部分：

4.1报价产品的型号、功能、配置、数量；（如果本次参加调查）的设备国家实行生产许可审批制度，则报价人须提供相关生产许可证件复印件；如产品本身需要取得注册证或者需要经过强制认证的，应提供相应证明文件。）

4.2报价产品本身的详细技术指标和参数（应当提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）

5、报价（包含参加调查的所有参数）

（1）本次调查报价允许二轮报价，参加调查人根据项目预算控制价，进行单项报价和总报价，报价金额不得超过预算价，参加调查人在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则按无效报价处理。

（2）参加调查人的报价应包括完成本项目所需所有材料费、人工费、安装费、培训费、办公费及税费等其它一切费用。

（3）参加调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。

6、调查文件的递交

（1）参选文件分报价一览表、调查文件（一正两副）和电子文件，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）公司递交的调查文件为壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份。并在调查文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、公司名称以及“调查文件”字样。

（3）调查文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查文件应由公司法定代表人或经正式授权的公司代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）参加调查人应由有效的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书，在递交调查文件截止时间后送达的任何参调查文件将被拒绝。

7、密封：报价人应将调查文件的正本和副本、电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

8、知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。

# 第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致公司无法提供该类证明材料的，公司须提供承诺，格式自拟。

1、调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2、宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“公司报名表”宣布参加调查的公司名单。

3、监督人员、参加调查人当众检查调查文件的密封情况。

4、当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读调查报价。

5、资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对公司提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定投标公司是否具备调查资格。

6、调查。

（1）资格审查通过的公司以现场抽签的方式确定调查顺序，逐一进行调查。

（2）磋商一般程序为：参加调查公司代表进行PPT演示，对设备型号、功能、详细参数、配置清单、售后服务方案及其他事项的说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有公司答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分公司调查。

7、报价。调查小组与每一位公司磋商结束，公司在规定时间内提交最后报价。

8、综合评估。磋商结束后，由调查小组按照调查文件规定的评审方法和标准对公司的响应文件和报价进行综合评估。按照综合评估得分推荐两名公司入选第二次市场调查参与资格。医院将择期进行第二次市场调查，推荐政府采购前期采购需求整体编制。

9、调查项目评分明细表（适用于包一、包二、包三、包四）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价38% | 38分 | 满足调查文件要求且最后报价最低的公司的价格为调查基准价，其价格分为满分。其他公司的价格分统一按照下列公式计算： 调查报价得分=(调查基准价/最后调查报价)×38%×100； 注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 - 2.报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 设备技术参数及配置48% | 48分 | 调查小组根据公司所提供的技术参数、功能、配置等进行评比，第一名得48分，第二名得43分，第三名得38分，每下降一个名次扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 类似业绩% | 5分 | 提供自2022年以来类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 （注：1.此业绩只针对与参与产品同品牌同型号的四川省内产品业绩，必须是参与公司业绩。2.提供合同复印件加盖投标人鲜章。3.合同必须体现价格，若未体现价格或与参与产品非同品牌型号将不得分。4.若参与调查的公司为厂家，厂家可提供其授权代理公司的业绩（业绩包含合同复印件或中标通知书复印件）提供授权通知书复印件） |  |
| 4 | 演示要求3% | 3分 | 根据调查文件要求及演示内容的完整性、合理性进行评分。第一名得3分，第二名得2分，第三名及以下名次得1分。（名次可并列） |  |
| 5 | 售后服务6% | 6分 | 针对本项目提供：1、项目实施方案、项目培训方案；完成每项得1.5分；2、调查产品在3年质保期基础上每增加1年得1分，最多得3分。 |  |

# 第五章  调查响应文件格式

附件：密封袋的格式

调查名称： 调查响应文件 公司名称： 调查日期：

封面格式可自拟，但应包括本格式内容

正本或副本

调查响应文件

项目名称（包号）：________________

公司名称：             (盖单位章)

调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

- 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致公司无法提供该类证明材料的，公司须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

（三）制造商企业规模声明函

雅安市名山区红星镇卫生院：

本公司郑重声明，本公司参加（单位名称）的（项目名称）项目调查活动，提供的货物制造商规模如下：

1.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参加调查人名称：XXXX         （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

（四）参加调查活动承诺函

雅安市名山红星镇卫生院：

我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。

1、我方知晓本次调查活动没有结果公告，自愿参加并按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。

5、我方所递交的所有资料不再收回。

参加调查人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

（五）基本要求应答表

项目编号：

| 序号 | 调查要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表至少要填写调查文件中基本要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。

3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。

参加调查人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

## (六)调查报价一览表

项目编号：                          第XX包（如有分包）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.本报价已包含产品设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、培训（带习带教）、利润、税金、保险和完成本项目的所有材料费等费用以及调查文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.单项报价和总价，报价不得超过本项目预算金额。

参加调查人名称：                  (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

## (七)参选人基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号） |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：公司应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

## (八)服务方案

雅安市名山区红星镇卫生院：

内容自拟。

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

## （九）法定代表人授权书

雅安市名山区红星镇卫生院：

本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

联系电话：

参加调查人名称：      （盖章）

注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

## (十)承诺函

雅安市名山区红星镇卫生院：

内容自拟。

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

调查日期：      年      月      日

## （十一）四川省内医院同类业绩名单

| 序号 | 单位名称 | 合同日期 | 合同金额 | 联系人（厂家/医院） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 后附采购合同复印件 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：