## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)【雅安市名山区~
| 雅安市名山区人民医院影像中心改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)【雅安市名山区~
| 雅安市名山区人民医院影像中心改造项目 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【雅安市名山区~
总 说 明
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目
1.工程概况： 1.1.工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目 1.2.工程地址：雅安市名山区 2.工程招标和分包范围： 2.1.详见招标文件及施工图纸 3.工程量清单编制依据： 3.1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）和相关配套文件、设计图等 3.2. 人工费按川建价发相关文件调整,费率为土建10.02%，安装11.06%。 3.3. 规费按四川省建设厅、四川省财政厅、四川省物价局相关文件规定按上限计取。 3.4.环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费按川价发相关文件和四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法所规定的基本费计取。 3.5.材料价格采用2025年7月《四川工程造价信息》中雅安市名山区材料价格信息，没有的材料价格采用建材在线雅安地区市场询价。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求： 4.1.工程质量应达到国家现行验收标准； 4.2.材料品质、规格必须符合设计要求； 4.3.施工必须符合施工规范及验收标准； 4.4.所有装材料必须均有建设方见样品后才能安装。 5.其他需说明的问题： 5.1 计价方式：投标人应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求进行报价，其中工程量清单的特征描述只做重点描述，一切以设计内容为准； 5.2 建筑垃圾、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场,应随产生随清运,该费用投标人在报价时自行考虑报价,中标后不调整； 5.3 施工用水及生活用水由中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用； 5.4 施工用电由中标人自行解决，产生的施工用电配电材料、设备、设施的所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用； 5.5 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证； 5.6 中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担； 5.7 投标人应勘察现场，根据现场实际情况并结合建设单位要求对弃土场及弃土运距所产生的费用综合考虑在投标报价中； 5.8 投标人应考虑各种材料的运输距离，并综合考虑在投标报价中； 5.9 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。 5.10 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【雅安市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 土石方工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 保温、隔热、防腐工程
1.4 | 楼地面装饰工程
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 其他装饰工程
1.9 | 拆除工程
1.10 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1850.23 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1230.01 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101001004 | 素土夯实 | 1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.开挖方式：人机综合 3.开挖深度：厚度≤±30cm 的挖、填、运、找平 4.场内运距、堆场：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m2 | 11.16
2 | 010101004019 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.开挖方式：人工，包含人工捡底及边坡修整 3.开挖深度：人工捡底 4.场内运距、堆场：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 10.56
3 | 010103001020 | 回填方 | 1.土质要求：满足设计及规范要求 2.密实度要求：满足设计及规范要求 3.粒径要求：满足设计及规范要求 4.夯填(碾压)及回填部位：分层夯实，场内所有部位 5.场内运距、堆场：投标人综合考虑 6.填方来源、运距：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 7.综合单价含石方解小，不在单独计费 8.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 4.42
4 | 010103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.运距、堆场：场内运输、余土外弃、堆场投标人综合考虑 3.投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 4.土方外运补贴费用包括在综合单价内 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 6.14
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001005 | 垫层 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 2.23
6 | 010501001005 | 细石混凝土垫层 C25 | 1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 0.45
7 | 010501001005 | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 0.77
8 | 010501003022 | 独立基础 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 1.78
9 | 010502001023 | 基础短柱 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 0.54
10 | 010515001024 | 高强钢筋HRB400 φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400,直径Φ12～Φ16，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.现浇及预制构件综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求 | t | 0.108
11 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 HPB300 ≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300,直径≤Φ10 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.现浇及预制构件综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求 | t | 0.003
分部小计
0110 保温、隔热、防腐工程
12 | 011001001018 | 岩棉夹芯板隔热层 120mm厚 | 1.部位：屋面 2.保温隔热材料品种及厚度：岩棉夹芯板隔热层 120mm厚 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 11.6
分部小计
0111 楼地面装饰工程
13 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.基层清理：综合 2.面层砂浆配合比、厚度：20厚1:3水泥砂浆压实抹光 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 11.16
14 | 011101005007 | 自流坪楼地面 | 1.基层清理：综合 2.面层类型：3厚自流平水泥砂浆找平 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 11.16
15 | 011101005008 | PVC面层 2mm厚 | 1.2厚PVC面层(同质透心),用专用胶粘剂粘贴 2.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 62.08
16 | 011102003034 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色 ：防滑地砖 3.其他：具体做法详设计图纸，投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求 | m2 | 2.16
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
17 | 011203001028 | 零星墙面抹灰 | 1.墙体类型：混凝土基层 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 7.02
18 | 011209001003 | 玻璃幕墙 | 1.名称：玻璃隔墙 2.骨架材料种类、规格、中距：DQ55系列上悬隔热型材 3.固定方式：详设计 4.玻璃种类、厚度：6中透Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃，颜色、透光、透明度、印花、安全玻璃等需满足甲方及设计技术规范要求，费用综合考虑在综合单价中； 5.嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6.幕墙的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 31.2
19 | 010516002036 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：详图综合 2.铁件尺寸：详图综合 3.其他说明;外露部分油漆品种、刷漆遍数满足设计和规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求 | t | 0.1
分部小计
0113 天棚工程
20 | 011302001032 | 矿棉板天棚 | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：详设计图纸 3.面层材料种类、规格：矿棉板 | m2 | 18.16
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
21 | 011406001030 | 乳胶漆墙面 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；刮腻子两道 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 126.66
22 | 011406003029 | 满刮腻子 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 | m2 | 126.66
分部小计
0115 其他装饰工程
23 | 011506003017 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃雨篷固定方式：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：工字钢 综合 详见图集18J516-7 3.雨棚面层：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 4.嵌缝材料种类：满足设计及相关规范要求 | m2 | 13.34
24 | 自编013 | 办公桌椅 定制 | 1.办公桌椅 定制 2.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 1
25 | 自编013 | 办公桌椅 | 1.办公桌椅 2.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 6
分部小计
0116 拆除工程
26 | 011601001010 | 原墙体拆除 | 1.原墙体拆除 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m3 | 5.61
27 | 011602001026 | 拆除混凝土地面至基层 | 1.拆除混凝土地面至基层 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m3 | 3.52
28 | 011602002031 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | m3 | 0.99
29 | 011605001033 | 原地砖拆除 | 1.原地砖拆除 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m2 | 4.02
30 | 011605002027 | 原墙面块料拆除至基层 | 1.原墙面块料拆除至基层 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m2 | 7.02
31 | 011609002001 | 玻璃隔墙拆除 | 1.玻璃隔墙拆除 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m2 | 24.18
32 | 011609002015 | 石膏板隔墙拆除 | 1.石膏板隔墙拆除 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m2 | 3.9
33 | 011610001009 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m2 | 2.4
34 | 011612001011 | 拆除落水管 PVC50 | 1.拆除落水管 PVC50 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m | 10
35 | 011612001011 | 拆除落水管 PVC110 | 1.拆除落水管 PVC110 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m | 8
36 | 011614005035 | 窗帘拆除 | 1.窗帘拆除 2.单价已包含建渣场内运输及集中堆放费用 3.其他：满足设计及规范规定要求 | m | 6.2
37 | 010103002021 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.运距、堆场：场内运输、余土外弃、堆场投标人综合考虑 3.投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 4.土方外运补贴费用包括在综合单价内 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 18.6
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
38 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 62.08
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
39 | 011702001001 | 混凝土模板及支架（撑） 基础垫层 | 基础类型 | m2 | 1.08
40 | 011702001001 | 混凝土模板及支架（撑） 基础 | 基础类型 | m2 | 5.76
41 | 011702002 | 混凝土模板及支架（撑） 矩形柱 | 基础类型 | m2 | 3.6
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1850.23
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 66.08
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 390.47
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 889.07
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 504.61
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1850.23

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 建筑智能化工程
1.3 | 消防工程
1.4 | 给排水、采暖、燃气工程
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 335.03 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 539.70 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030411001015 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 暗配 2.材质：塑料管 3.规格：PC25 4.敷设：综合考虑，包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 100
2 | 030411003012 | 弱电线槽 200×100 | 1.名称：弱电线槽； 2.规格：200×100； 3.材质：钢质，材质厚度综合 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件，桥架内通长敷设接地扁钢。 5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、刷防火漆、各种防火堵洞；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、技术标准及合同要求等 | m | 100
3 | 030411004010 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、技术标准及合同要求等 | m | 150
4 | 030411004010 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、技术标准及合同要求等 | m | 200
5 | 030404035059 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：10A 3.安装方式：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 个 | 20
6 | 030404035059 | 地插 | 1.名称：五孔插座 2.规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 个 | 7
7 | 030411006027 | 塑料接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86系列 4.安装形式：暗装 | 个 | 6
分部小计
0305 建筑智能化工程
8 | 030502005022 | 网络线 UTP CAT.6 | 1.名称：网络线 2.型号：UTP CAT.6 3.敷设方式：综合 4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 600
9 | 030502007023 | 单芯光缆 | 1.名称：单芯光缆 2.规格、型号：单芯光缆 3.敷设方式：管内、桥架内综合考虑 4.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求 | m | 20
10 | 030502009019 | 电话跳线 | 1.名称：电话跳线 2.类别：成品跳线 3.规格：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 4
11 | 030502009020 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.类别：成品跳线 3.规格：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 4
12 | 030502009021 | 光纤尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 2.类别：成品跳线 3.规格：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 4
13 | 030502012025 | 电话插座 | 1. 名称：电话插座 2. 类别：弱电 3. 规格: 详设计 4. 安装方式：详设计 | 个 | 4
14 | 030502012026 | 单口信息插座 | 1.名称：单口信息插座 2.安装方式：综合考虑 3.底盒材质、规格：塑料 86型 4.含模块、面板 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4
分部小计
0309 消防工程
15 | 030901001045 | 喷淋内外热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 10
16 | 030901003058 | 玻璃球闭式喷头 有吊顶 DN25 | 1.名称：玻璃球闭式喷头 2.安装部位：室内，有吊顶 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | 个 | 4
分部小计
0310 给排水、采暖、燃气工程
17 | 031001006012 | 落水管 PVC110 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式:粘接连接 | m | 10
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
18 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
19 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
20 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
21 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
22 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
23 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
24 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
25 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
26 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
27 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
28 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
29 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
30 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
31 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
32 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
33 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
34 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
36 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雅安市名山区人民医院影像中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 335.03
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 19.29
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 56.13
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 145.59
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 114.02
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 335.03