
雅安市名山区人民医院
采购需求调查文件

项目名称：雅安市名山区人民医院院内弱电井整改采购需求市场调查项目
项目编号：名医采2026-026
采购人：雅安市名山区人民医院

二○二六年五月

地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路一号    邮编：625100
联系电话：0835-3233286   传真电话：0835-3222428 
邮箱：3493214413@qq.com
目     录
3第一章  采购需求调查邀请公告


5第二章 调查须知


8第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件


9第四章  调查程序


11第五章  调查响应文件格式


20第六章  调查项目技术、服务及其他商务要求



    
第一章  采购需求调查邀请公告

雅安市名山区人民医院拟对院内弱电井整改进行采购前期市场调研、询价，现特邀请符合本次调查要求的服务商参加。
一、项目名称：雅安市名山区人民医院院内弱电井整改采购需求市场调查项目

二、项目编号：名医采2026-026
三、需求调查内容：根据院内弱电井整改要求提供服务。
四、资金预算：22万元，自筹资金。
五、合格服务商应具备的资格条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
3.法律、行政法规规定的其他条件；
(二)本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受联合体参与调查。

六、 领取调查文件时间及获取方式

 （一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2026年5月28日17时00分。（北京时间、法定节假日除外）

 （二）调查文件的获取方式

1.现场报名：在报名时间内带法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖服务商公章的复印件到雅安市名山区人民医院采购办（新院区门诊楼3楼）现场报名。

2.网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（3493214413@qq.com）进行登记报名（节假日期间可接收网络报名）。
3.调查报名登记和调查文件获取：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内进行报名登记，在规定时间内未进行报名登记备案的服务商，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)，报名成功后通过QQ邮箱或现场方式获取采购需求调查文件。

七、调查文件递交时间及地址
（一）调查响应文件递交截止时间及调查时间：2026年6月4日14:10（北京时间）。

（二）调查响应文件递交地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

（三）调查响应文件必须在递交截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查文件不予接收。

（四）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

八、调查信息发布：本调查邀请在雅安市名山区人民医院官方网站以“采购招标”形式发布。

九、联系人及联系电话

采 购 人：雅安市名山区人民医院
采购办地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路一号

联系人及电话：范女士  0835-3233286     邮箱：3493214413@qq.com   

项目负责人及联系电话：田女士  0835-3233286

第二章 调查须知
一、调查须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	服务商须知
	本次采购需求调查是采购人采购前期做一个市场调研、询价。 

	2
	采购预算、报价要求（实质性要求）
	本项目预算资金：22万元。

1.服务商的报价是服务商响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。
3.调查人投标服务报价低于成本价均视为无效。

	3
	调查方法
	根据报价、项目实施方案、服务方案、人员配置、类似业绩等进行综合评估，本次只作为市场调研、询价，没有结果公告。

	4
	需要递交的资料
	报价一览表

调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)；
3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件）

	5
	调查文件的澄清和修改
	在调查文件截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话通知方式通知参加调查人。

	6
	其他须知
	1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院采购活动。
2.本次调查采取竞争性磋商方式进行。

	7
	答疑会和现场考察
	报名结束后，报名供应商须参加采购人组织的现场勘察，勘察时间待定（勘察时间确定后电话通知各供应商），未参加过现场勘察的供应商取消调查资格。

	8
	调查文件咨询
	联系人：田女士、范女士

联系电话：0835-3233286

	本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名服务商每包满足3家，可组织院内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。


二、调查纪律
参加调查人不得有下列情形：

1.提供虚假材料；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3.与申请科室、其他参加调查人恶意串通；

4.向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加服务商人，其调查资格将被取消。并作为不合格服务商列入黑名单不再列入我院其他采购项目邀请对象。

三、总则

1.适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2.参加调查人须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次调查活动的，视为放弃参加。

（2）我院在调查文件规定的时间和地点组织本次需求调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为雅安市名山区人民医院老院区消毒供应室二楼。
（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。
3.调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）报价表
（2）服务商资格证明文件

（3）调查活动承诺书

（4）项目技术、服务及其他商务要求
（5）项目实施方案
（6）售后服务

（7）四川省办事处证明材料，服务优势和承诺。

（8）类似业绩名单（提供合同复印件加盖服务商印章）。

请按（1）-（8）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查响应文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查响应文件”文件袋，并按要求密封。
4.报价（包含参加调查的所有参数）：

（1）本次调查报价允许二轮或多轮报价，参加磋商人根据项目预算控制价，进行单项报价和总报价，报价金额不得超过预算价，两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，服务商在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则按无效报价处理。
（2）调查人的报价应包括完成本项目所需所有人工费、工具设备、辅材、运渣费、措施项目费、管理费及税费等其它一切费用。

（3）调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。
6.调查响应文件的递交

（1）调查响应文件分报价一览表、调查文件（壹正贰副）和电子U盘，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）调查人递交的调查响应文件为壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份。并在调查响应文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、包号（如涉及）、服务商名称以及“调查响应文件”字样。

（3）调查响应文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查响应文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查响应文件应由服务商法定代表人或经正式授权的服务商代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）服务商应由有效的法定代表人授权代表或法定代表人递交调查响应文件，在递交调查响应文件截止时间后送达的任何调查响应文件将被拒绝。

7.密封：调查人应将调查响应文件的正本和副本、 电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

8.知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。  
第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件
提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致服务商无法提供该类证明材料的，服务商须提供承诺，格式自拟。
第四章  调查程序
1.调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2.宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“调查响应文件递交表”宣布参加调查的服务商名单。

3.由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

4.监督人员、参加调查人当众检查调查响应文件的密封情况并签名。

5.采取抽签方式确定磋商顺序。
6.当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读报价。
7.资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对服务商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定服务商是否具备参与调查资格。
8.磋商。调查小组在调查过程中经采购人同意可以根据调查文件要求实质性变动功能、配置要求和服务要求等。

（1）资格审查通过的服务商按照抽签顺序，逐一进行磋商。
（2）磋商一般程序为：参加调查公司代表对项目实施方案、服务方案、人员配置及其他事项等进行说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有服务商答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分服务商磋商。
9.综合评估。磋商结束后，由调查小组按照调查文件规定的评审方法和标准对服务商的响应文件和报价进行综合评估。按照综合评估得分推荐两名服务商入选第二次市场调查参与资格。医院将择期进行第二次市场调查，由医院领导班子、科主任、护士长等7人以上单数，对产品综合评估后进行无记名投票，票多者为成交服务商。
10.编写调查报告。综合评估得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐两名服务商。综合评估得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

11.调查项目综合评估明细表参考表

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	
报价15%

	15分
	1.项目服务价格15分，满足调查文件要求且最后报价（院内弱电井整改）最低的服务商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他服务商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15%×100。

注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
	共同类评分

	2
	服务内容及要求45%
	45分
	完全响调查文件 “服务内容及要求”带“▲”号的参数，共30项，每有一项负偏离的扣1.5分，最多扣45分；带“※”的参数为实质性条款，不允许有负偏离且不作为评分因素。 注：带“▲”号的参数中有要求提供证明材料的需按要求提供并加盖供应商公章，没有按照以上要求提供证明材料的，该条技术参数在评审中将不予认定；未明确要求提供证明材料的条款以《服务应答表》响应为准。
	共同类评分

	3
	项目实施方案30%
	30分
	服务商针对本项目服务内容及要求提供项目实施方案，内容包含1.人员配置及职责分工；2.整改方案；3.项目重、难点分析及解决方案；4.质量控制措施；5.突发事件应急处理方案，调查小组根据以上内容进行综合评分。其中每有一项内容满足要求的得6分，未提供不得分；每项每有一处内容存在缺陷扣2分，最多扣6分。注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目服务需求吻合，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出技术建议或者解决方 案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。(2)存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②内容与本项目需求无关、方案内容冲突、仅有框架或标题；③不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。
	技术类评分

	4
	业绩10%
	10分
	提供自2023年1月以来类似业绩（服务内容须包含强电系统和弱电系统的建设或改造），每提供一个得2分，最多得10分。（注：提供合同复印件加盖公章）
	共同类评分


第五章  调查响应文件格式
附件：密封袋的格式

	项目名称（包号）：                   

调查响应文件

服务商名称：  
调查日期：                




封面格式可自拟，但应包括本格式内容

	正本或副本


调查响应文件

项目名称（包号）：________________

服务商名称：             (盖单位章)
调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致服务商无法提供该类证明材料的，服务商须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

（三）参加调查活动承诺函
雅安市名山区人民医院：
我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。
1.我方自愿按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2.我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。
3.我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4.我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。
5.我方所递交的所有资料不再收回。
参加调查人名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或签字章）
（四）技术、服务及其他商务要求应答表
项目编号：                                           
	序号
	调查要求
	响应应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表至少要填写调查文件中技术、服务及其他商务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。
3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。
                           参与人名称：XXXX（单位盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
(五)调查报价一览表

项目编号：                                        第XX包（如有分包）                           

	序号
	项目名称
	数量
	价格（万元）
	备注

	
	
	
	
	


注：1.本报价已包含服务商的报价包含人工、技术、工具设备、辅材、运渣费、措施项目费、管理费及税费等费用以及调查文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.单项报价、合计总价金额不得超过本项目预算金额。
参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

(六)参选人基本情况表
	服务商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


注：服务商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

(七)服务方案
雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

                                                         参加调查人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
（八）法定代表人授权书
雅安市名山区人民医院：
本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：

联系电话：
参加调查人名称：      （盖章）
注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

(九)承诺函

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。            

参加调查人名称：

                法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

                         调查日期：      年      月      日

（十）四川省内医院同类业绩名单                                               
	序号
	单位名称
	合同日期
	合同金额
	联系人（厂家/医院）
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	后附采购合同

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


第六章  调查项目技术、服务及其他商务要求
一、项目概况：雅安市名山区人民医院拟对院内弱电井整改进行采购前期市场调研、询价。

二、服务内容及要求 

※（一）整改范围：门诊楼：7个弱电井（含1个地下室弱电井）；住院楼：8个弱电井；综合楼：6个弱电井；公卫楼：2个弱电井。
（二）强电系统整改要求    

 1、线路敷设规范 

▲①所有电源线必须穿管或走桥架敷设，严禁裸露。  

▲②需单独放线的回路应全程穿管敷设，每个回路配备独立开关。  

▲③线路敷设应横平竖直，避免交叉缠绕，确保安全可靠。  
2、接线与配电要求  

▲①接线应牢固、美观，不易脱落；每个接线端子仅允许连接两根导线。  

▲②每个弱电井应配置独立配电柜（或配电箱），统一接入所有用电回路。开关电源须固定安装于配电柜内，每个开关电源由独立开关控制，并清晰标识所控设备区域及用途。  

▲③所有用电回路应做好明确标记，标识清晰、不易脱落。  

▲④配电柜内开关必须采用漏电保护空气开关，确保用电安全。  
3、配电柜性能与规范  

▲①配电柜应具备良好的防尘、防潮、防干扰性能，安装牢固、布局美观。  

▲②箱内走线须严格遵循国家电工规范，布线整齐有序，杜绝虚接、漏接现象。  

▲③接地线、零线等色标应明确清晰，电线颜色须按国家标准规范区分，严禁混淆使用。  

※4、施工资质要求：施工电工须持有有效期内的电工操作证，确保符合安全资质标准；施工前将电工操作证原件交采购人查验。 

（三）弱电系统整改要求 

1、网线整理与敷设  

▲①对弱电井内散乱网线进行全面整理，采用阻燃扎带分层捆扎，捆扎间距均匀、松紧适度。网线应沿桥架规范敷设至对应网络机柜，敷设过程中避免破损或扭曲。  

▲②若弱电井桥架容量不足，需增设符合标准的网络走线槽，确保安装牢固、平整，与原有桥架衔接顺畅。  

▲③若配线架数量不足，需加装符合国家标准的24口六类配线架，确保安装规范、固定牢固、接线整齐、标识清晰。  
2、交换机线路整理  

▲①接入交换机的网线须从网络配线架就近接入，严禁跨交换机或配线架接入。  

▲②线路布设应整齐规范，确保传输稳定，便于后期维护及故障排查。

3、部署网络管理系统 

※①采用纯B/S架构，支持主流浏览器及对应的版本，如chrome 93及以上版本、Firefox94等。

▲②支持部署在Ubuntu 24.04、国产麒麟 Kylin V10 SP3等操作系统，支持主备冗余部署；

▲③支持多厂商多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、无线AC/AP；

※④支持呈现网元设备的CPU、内存运行状态；支持呈现关键设备的端口速率趋势；可展示端口类型、接口名、接口类型、接口描述、流量、速率、MTU、VLAN等状态信息；

※⑤交换设备配置支持物理接口配置、loopback口配置、生成树防环、ACL 配置、IP 前缀过滤等。

▲⑥支持互联设备之间的拓扑自动发现，支持创建网络拓扑，可以在拓扑上呈现：环路告警、离线告警、光链路告警；（提供产品功能截图加盖公章）
▲⑦支持手动、定时批量检测设备的PING、SNMP、Telnet/SSH、MQTT、CWMP连通性；

※⑧支持光链路状态周期巡检、手动巡检，支持单台设备光链路状态检测，支持光衰提前预警设置，关键链路具备智能检测功能，通过展示全链路设备信息，实现智能快速的定位故障点；（提供产品功能截图加盖公章）
▲⑨可实现交换机零配置上线。基于DHCP实现设备零配置上线，实现开局配置；

▲⑩支持通过Excel批量导入、基于交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，并且创建交换机的业务模板，通过图形化界面提前规划各端口业务；

※⑪当交换机出现故障，支持零配置替换故障设备，新设备上电后配置自动下发，支持终端在任意端口盲插接入，并且终端端口配置可自动迁移到新设备端口；（提供产品功能截图加盖公章）
※⑫支持邮件、短信、微信等多种告警方式，可将告警推送到用户微信，同时允许设置多个Syslog 接收服务器，指定告警级别和告警主题；（提供产品功能截图加盖公章）
※⑬支持准入控制，支持终端接入合法性预判，支持终端 IP+MAC+端口+VLAN绑定，支持终端 IP、MAC、上联端口等信息自动收集，支持其他台账信息批量导入。

※⑭支持一台交换机上多个VLAN的准入控制。

※⑮DHCP 管理,支持 IP 地址界面化管理,支持 IP 地址使用状态实时呈现,支持 IP 地址与 MAC 地址绑定情况呈现。

▲⑯支持 IPv6 地址可视化呈现与管理，支持网格与列表两种呈现方式。

※⑰实配路由器管理授权≥20个，交换机管理授权≥100个，网络准入管控授权≥2000个。

※⑱支持我院内现有所有接入交换机和核心交换机的纳管。

(四)弱电柜维护要求  
▲1、除尘与环境维护：对所有弱电井内的弱电柜进行全面除尘处理，清除柜内灰尘及杂物，确保环境整洁，避免影响设备运行。  
2、用电排插管理  

▲①弱电柜内用电排插应按功率大小合理分组配置，避免过载。  

▲②所有排插须接入新安装配电箱的对应漏电空开，确保接入线路规范、接线牢固，符合用电安全标准。  

（五）信息机房独立配电柜安装及电源割接服务要求

▲1、配电柜安装：服务商需在信息机房内设计并安装1台独立配电柜，规格型号须符合机房用电负荷要求，安装位置合理，固定牢固，防护措施到位。  
2、电源割接  

▲①完成原有从信息机房不间断电源（UPS）配电柜输送至各弱电井的电源线路割接工作。  

▲②割接过程须制定详细施工方案，确保无断电隐患；割接后电源输送稳定可靠，线路连接规范，标识清晰。  

（六）弱电井设备箱机柜安装及设备隔离要求
▲1、设备箱机柜安装：根据弱电井内设备实际使用情况，合理设计并安装设备箱及机柜，规格须符合设备安装要求，安装位置便于后期维护与操作，固定牢固，防护到位。  
▲2、设备隔离：设备箱及机柜内设备须按类型严格隔离，分别设置内网设备区域、监控设备区域及配电设备区域，各区域划分清晰，避免设备间相互干扰，确保运行稳定。          

施工安全要求

※1、施工期间如发生安全事故和其他事故由成交供应商自行承担。履约服务期间一切安全责任由供应商自行承担。与施工相关的材料、垃圾不得滞留现场。
注：以上带“▲”作为一般要求，如未满足将根据评分办法进行扣分；带“※”作为实质性要求，如不满足则按无效投标文件处理。                              
四、履约能力

（一）提供自2023年1月以来类似业绩。

（二）服务商应针对本项目编制切实可行的项目实施方案，内容包含1.人员配置及职责分工；2.整改方案；3.项目重、难点分析及解决方案；4.质量控制措施；5.突发事件应急处理方案。
五、商务要求（实质性要求）
（一）履约时间：自合同签订之日起6个月内。

（二）质量要求：电线、网线等辅材须是全新的、未使用过的，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（三）售后服务：质保期≥1年，质保期内质量问题免费维修及更换。

（四）验收标准及时间：
1、验收标准：验收标准参照相关文件要求、国家标准、行业标准、地方标准、采购文件的质量要求和服务指标、中标服务商的投标响应文件及承诺、合同约定标准，审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况，对服务商履约情况进行验收。
2、验收时间：项目实施调试完毕试用一个月后达到验收标准进行验收。
（四）付款方式：验收合格后成交服务商出具合法、完整、有效的完税发票，达到付款条件，采购人在收到成交服务商有效发票后30日内支付本合同总金额的100%，支付采用公对公银行转账。


