
雅安市名山区人民医院
采购需求调查文件

项目名称：雅安市名山区人民医院连续性血液净化系统采购需求市场调查项目（二次）
项目编号：名医采2026-025
采购人：雅安市名山区人民医院

二○二六年六月

地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号    邮编：625100
联系电话：0835-3233286   传真电话：0835-3222428 
邮箱：3275016419@qq.com
目     录
3第一章  采购需求调查邀请公告


6第二章  调查须知


9第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件


9第四章  调查程序


10第五章  调查响应文件格式



    
第一章  采购需求调查邀请公告

   雅安市名山区人民医院拟对连续性血液净化系统进行采购前期市场调研、询价，现特邀请符合本次调查要求的供应商参加。
一、项目名称：雅安市名山区人民医院连续性血液净化系统采购需求市场调查项目（二次）
二、项目编号：名医采2026-025
三、需求调查内容：

	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	备注

	1
	连续性血液净化系统
	1
	45
	   不允许进口产品


四、基本要求

（一）功能及配置要求(实质性要求)

1、 具备触摸屏中文操作界面。

▲2、 设备具备≥5个泵，能完成多种治疗模式。

▲3、 ≥3个电子秤，采用重力测量方式，每个电子秤承重最大承重≥11KG。

▲4、 标配置换液和透析液两组加温器，能够同时对透析液和置换液加热。

▲5、停电后电池续航时间≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。

▲6、具备枸橼酸抗凝治疗模式，无需外接设备。
如有配套耗材须填报耗材价格，并注明是否专机专用。

注：以上带“▲”的要求须提供技术证明材料，提供厂家参数或彩页资料或说明书或检测报告或功能界面截图进行佐证。
商务要求（实质性要求）
1、设备质保期≥2年；

2、参与调查者提供的配置参数为唯一标准配置参数，没有选配。
（三）其他要求

1、服务保证：提供详细的售后服务方案、配置清单；
2、在四川设有办事处，有厂家专业售后工程师响应售后服务； 

3、提供2023年1月以来四川省内同品牌、同型号履约业绩合同复印件（注：①此业绩只针对与参与产品同品牌同型号的四川省内产品业绩，并非要求一定是供应商业绩；②提供合同复印件加盖投标人鲜章；③合同须体现价格）。

（四）演示要求

参与调查人须准备与本次采购需求有关的PPT文档，进行现场演示（我院可提供投影和笔记本电脑使用）。现场演示讲解时间控制在8分钟内。（PPT演示文档包含但不限于：设备型号、功能、详细参数、使用年限、配置清单、售后服务方案等）。
五、资金预算：45万元，自筹资金。
六、合格供应商应具备的资格条件：
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

（二）本项目不接受联合体参与调查。
七、 领取调查文件时间及获取方式

（一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2026年6月24日17时00分。（北京时间、法定节假日除外）

（二）调查文件的获取方式

1.现场报名：在报名时间内带法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件到雅安市名山区人民医院采购办（新院区门诊楼3楼）现场报名。

2、网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（3275016419@qq.com）进行登记报名（节假日期间可接收网络报名）。
3、调查报名登记和调查文件获取：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内进行报名登记，在规定时间内未进行报名登记备案的供应商，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)，报名成功后通过QQ邮箱或现场方式获取采购需求调查文件。

八、调查文件递交时间及地址
（一）调查响应文件递交截止时间及调查时间：2026年6月30日 14：20
（二）调查响应文件递交地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

（三）调查响应文件必须在递交截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查响应文件不予接收。

（四）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

九、调查信息发布：本调查邀请在雅安市名山区人民医院官方网站以“采购招标”形式发布。

十、联系人及联系电话

采 购 人：雅安市名山区人民医院
采购办地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号

联系人及电话：范女士  0835-3233286     邮箱：3275016419@qq.com   

项目负责人及联系电话：田女士  0835-3233286

第二章 调查须知
一、调查须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	供应商须知
	本次采购需求调查是采购人采购前期做的市场调研、询价，并非确定提供本次设备的供货供应商。（供应商若后期参与了采购需求整体编制，则不能参与本项目的政府采购，本次调查建议由厂家或区域总代参加）

	2
	采购预算、报价要求（实质性要求）
	本项目预算资金：45万元。
1.供应商的报价是供应商响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。

	3
	调查方法
	根据报价、技术参数与配置等、四川省内同品牌同型号业绩进行综合评估，本次只作为市场调研、询价，没有结果公告。

	4
	需要递交的资料
	报价一览表

调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)；
3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件电子文档及PPT演示文件）

	5
	调查文件的澄清和修改
	在调查文件截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话通知方式通知参加调查人。

	6
	其他须知
	1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院采购活动。
2.本次调查采取竞争性调查方式进行。

	7
	答疑会和现场考察
	采购单位认为有必要，另行书面通知。

	8
	调查文件咨询
	联系人：田女士、范女士

联系电话：0835-3233286

	本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名供应商每包满足3家，可组织院内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。


二、调查纪律
参加调查人不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3、与申请科室、其他参加调查人恶意串通；

4、向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加供应商人，其调查资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他采购项目邀请对象。

三、总则

1、适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2、参加调查人须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次调查活动的，视为放弃参加。

（2）我院在调查文件规定的时间和地点组织本次需求调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为雅安市名山区人民医院老院区消毒供应室二楼。
（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。
3、调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）供应商资格证明文件

（2）调查活动承诺书
（3）制造商企业规模声明函

（4）商务要求应答表

（5）产品详细技术参数
（6）产品详细配置清单

（7）产品图片资料

（8）提供详细售后服务方案（包含但不限于产品质保期、交货时间、故障响应时间等）

（9） 四川省办事处证明材料，售后服务优势和承诺。

（10）四川省内同品牌、同型号设备业绩名单等。
请按（1）-（10）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查响应文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查响应文件”文件袋，并按要求密封。
4、技术部分：
（1）调查产品的品牌、型号、功能、配置、数量、使用年限、涉及耗材（如果本次调查的设备国家实行生产许可审批制度，则调查人须提供相关生产许可证件复印件；如产品本身需要取得注册证或者需要经过强制认证的，应提供相应证明文件）

（2）调查产品本身的详细技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）
5、报价（包含参加调查的所有参数）：
（1）本次调查报价允许二轮或多轮报价，参加磋商人根据项目预算控制价，进行单项报价和总报价，报价金额不得超过预算价，两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则按无效报价处理。

（2）调查人的报价应包括完成本项目所需所有材料费、人工费、安装费、培训费、办公费及税费等其它一切费用。

（3）调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。

7、调查响应文件的递交

（1）调查响应文件分报价一览表、调查文件（一正二副）和电子U盘，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）调查人递交的调查响应文件为壹式三份，其中正本一份、副本二份。并在调查响应文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、包号（如涉及）、供应商名称以及“调查响应文件”字样。

（3）调查响应文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查响应文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）供应商应由有效的法定代表人授权代表或法定代表人递交调查响应文件，在递交调查响应文件截止时间后送达的任何调查响应文件将被拒绝。

8、密封：调查人应将调查响应文件的正本和副本、 电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

9、知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。  
第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件
提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。
第四章  调查程序
1、调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2、宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“调查响应文件递交表”宣布参加调查的供应商名单。

3、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

4、监督人员、参加调查人当众检查调查响应文件的密封情况并签名。

5、采取抽签方式确定调查顺序。
6、当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读报价。

7、资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对供应商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定供应商是否具备参与调查资格。
8、调查。调查小组在调查过程中经采购人同意可以根据调查文件要求实质性变动功能、配置要求和服务要求等。

（1）资格审查通过的供应商按照抽签顺序，逐一进行调查。
（2）调查一般程序为：参加调查公司代表进行PPT演示（时间控制在8分钟内），对设备型号、功能、详细参数、配置清单、售后服务方案及其他事项等进行说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有供应商答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分供应商调查。
9、综合评估。调查结束后，由调查小组对供应商的响应文件和报价进行综合评估。

第五章  调查响应文件格式
附件：密封袋的格式

	项目名称（包号）：                   

调查响应文件

供应商名称：  
调查日期：                




封面格式可自拟，但应包括本格式内容

	正本或副本


调查响应文件

项目名称（包号）：________________

供应商名称：             (盖单位章)
调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

（三）制造商企业规模声明函
雅安市名山区人民医院：
  本公司郑重声明，本公司参加（单位名称）的（项目名称）项目调查活动，提供的货物制造商规模如下：
1.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；
……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                             参加调查人名称：XXXX（单位盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
（四）参加调查活动承诺函
雅安市名山区人民医院：
我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。
1、我方知晓本次调查活动没有结果公告，自愿参加并按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2、我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。
3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4、我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。
5、我方所递交的所有资料不再收回。
参加调查人名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或签字章）
（五）基本要求应答表
项目编号：                                           
	序号
	调查要求
	响应应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表至少要填写调查文件中基本要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。
3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。
                           参加调查人名称：XXXX（单位盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
(六)调查报价一览表

项目编号：                                        第XX包（如有分包）                           

	序号
	货物名称
	品牌
规格型号
	使用年限
	数量
	单价

(元)
	总价

(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.本报价已包含产品设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、培训（带习带教）、利润、税金、保险和完成本项目的所有材料费等费用以及调查文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.单项报价和总价，报价不得超过本项目预算金额。
参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

耗材报价表（如涉及）
	品牌
	规格型号
	医保报销类别
	线上或线下采购
	单价（元）
	线上产品ID
	是否为本设备专机专用耗材

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.若耗材不能参与医保报销则“医保报销类别”项不填；

2.耗材报价表线上或线下为选填，线下采购的不填写线上产品ID。
参加调查人名称：               (加盖公章)

                                 法定代表人或授权代表：               (签字)

(七)参选人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


注：供应商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

(八)服务方案
雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

                                                         参加调查人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
（九）法定代表人授权书
雅安市名山区人民医院：
本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：

联系电话：
参加调查人名称：      （盖章）
注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

(十)承诺函

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。            

参加调查人名称：

                法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

                         调查日期：      年      月      日

（十一）四川省内医院同类业绩名单                                               
	序号
	单位名称
	合同日期
	合同金额
	联系人（厂家/医院）
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	后附采购合同复印件

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


参加调查人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：


